[image: image1.jpg]






Wartehalle Modell MHB – „Tesla“

Ausführung 

: Stahlkonstruktion, feuerverzinkt

Rastermaß

: 1300 mm

Seitenwandbreite
: nach Vorgabe AG
Beschichtung 
: farb- oder pulverbeschichtet nach RAL 
Verglasung 

: ESG 8mm, Dekor gestrahlt
Dachelement 
: 20 mm TVG

Segmente

: 2/3/4 
Entwässerung 
: über Rinne und Stützen, Wasserspeier 100 mm über 0,0
Beleuchtung 

: 1 x 36 W, schlaggeschützt, SK II, auf Wunsch

Sitze 


: Stahlgittereinzelsitze oder Holzsitzbank
Informationsvitrine 
: nach Vorgabe AG

Schneelast 

: Zone 1, weitere auf Anfrage

Fundamente 

: Einzelfundamente 250 mm unter 0,0;



  Fundamentplan wird zum BV erstellt

Infovitrine

: siehe Vitrinen

Papierkorb

: siehe Abfallbehälter

[image: image2.jpg]


    

